# РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Собрание  депутатов

Криворожского  сельского  поселения

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об организации

освещения улиц и установки указателей

с названием улиц и номерами домов

на территории муниципального образования

«Криворожское сельское поселение»

Принято

Собранием депутатов                                                          27  января 2011 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», действующим СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», Уставом муниципального образования «Криворожское сельское поселение», Собрание депутатов Криворожского сельского поселения

РЕШИЛО:

1.Утвердить Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории муниципального образования «Криворожское сельское поселение» согласно приложению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Криворожского

сельского поселения                                                                      В.М.Дмитриченко

Сл.Криворожье

27 января  2011 год

№ 103

Приложение

к решению Собрания депутатов

Криворожского сельского поселения

от 27 января 2011 № 103

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации освещения улиц и установки указателей

с названием улиц и номерами домов на территории

муниципального образования «Криворожское сельское поселение»

Статья 1. Общие положения

1.  Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов в населённых пунктах муниципального образования «Криворожское сельское поселение» (далее – Криворожское сельское поселение) устанавливает единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов в населённых пунктах Криворожского сельского поселения.

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,  действующими СНиП 23-05-95 «Единственное и искусственное освещение», Уставом муниципального образования «Криворожское сельское поселение», определяющими требования к организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов  в населенных пунктах Криворожского сельского поселения.

3. Организация работ по освещению улиц и установке указателей с названиями улиц и номерами домов в населённых пунктах Криворожского сельского поселения возлагается на Администрацию Криворожского сельского поселения, собственников, владельцев или пользователей земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Криворожского сельского поселения.

Статья 2. Наружное освещение

1. При проектировании и устройстве наружного освещения должны обеспечиваться:

1.1. Нормированные величины количественных и качественных показателей осветительных установок.

1.2. Экономичность установок и рациональное использование электроэнергии.

1.3. Надёжность работы осветительных установок.

1.4. Безопасность обслуживающего персонала и населения.

1.5. Удобство обслуживания и управления осветительными установками.

2. При проектировании и устройстве наружного освещения также должны соблюдаться требования, предусмотренные Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, посёлков и сельских населённых пунктов.

Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утверждённым в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

3. В зависимости от интенсивности движения по улицам в населенных пунктах Криворожского сельского поселения и типов дорожных покрытий принимаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц. Схемой развития и реконструкции электрических сетей с учётом типовых решений должен производиться расчёт и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

4. Для создания выразительного архитектурно-художественного облика населённых пунктов Криворожского сельского поселения в вечернее время предусматривается освещение архитектурных объектов: сооружений, зелёных насаждений, устройство рекламы на центральных улицах и местах массового отдыха населения.

Включение наружного освещения улиц и дорог производится: при снижении уровня естественной освещённости в вечерние сумерки до 20 лк., а отключение – в утренние сумерки при её повышении до 10 лк.

5. Проектирование установок световой рекламы должно осуществляться в соответствии с принятым принципом светового решения, по которому они разделяются на следующие группы:

5.1. Установки с надписью или художественным изображением, набранные из открытых источников света – газосветных трубок.

5.2. Транспарантные установки с лицевой поверхностью из светорассеивающего материала, подсвечиваемого изнутри газосветными трубками, люминесцентными лампами или энергосберегающими лампами, с надписями и изображениями, видимыми силуэтно.

5.3. Установки типа афиши, плаката, стенда, освещаемые извне с помощью осветительной аппаратуры.

6. Процент не горящих светильников на улицах не должен превышать 10% от общего числа светильников, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

7. Неисправные ртутьсодержащие лампы должны храниться в специально отведённых для этой цели помещениях в спецконтейнерах  и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации.

8. Вывоз повреждённых опор освещения осуществляется владельцами опор или специализированным предприятием в течение суток с момента обнаружения.

Статья 3. Порядок определения расходов с учётом количества точек по организации уличного освещения

1. Для учёта электроэнергии и расчёта с поставщиками электроэнергии во всех пунктах питания, питающих сети наружного освещения, устанавливаются счётчики активной энергии.

2. С целью выполнения требований СНиП 23-05-95 и экономии денежных средств ежегодно должен разрабатываться и утверждаться лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

3. Количество точек уличного освещения определяется на основании списка светильников на улицах населённых пунктов Криворожского сельского поселения.

4. На основании ежемесячных актов комиссионных проверок состояния уличного освещения и уличных указателей производится расчёт фактически потреблённой электроэнергии.

5. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района в пределах бюджетных ассигнований и при наличии финансовых средств, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 4. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов

1. Указатели улиц и номерные знаки на фасадах жилых домов и прочих зданий размещаются в соответствии со следующими требованиями:

1.1. Указатели улиц следует устанавливать на перекрестках с правой стороны дороги на опорах по горизонтали.

1.2. На участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует применять указатели улиц со светоотражающей поверхностью.

1.3. Разработка проекта указателей улиц производится за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района.

1.4. Вид указателя улиц, места установки указателей в обязательном порядке согласовываются с Администрацией Криворожского сельского поселения и  ГИБДД  при ОВД Миллеровского района.

1.5. Аншлаги (указатели) наименования улицы, переулка устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания.

1.6. Высота цифр, обозначающих номер дома, должна составлять 20-30 см, высота букв в наименовании улицы, переулка  8-12 см;

1.7. Номерные знаки и указатели улиц располагаются с левой стороны здания (за левую и правую стороны здания следует принимать положение объекта, если смотреть на него со стороны проезда).

1.8. Указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания.

1.9. Номерные знаки и указатели улиц в вечернее и ночное время могут быть освещены.

2. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков и указателей улиц на фасадах зданий осуществляется:

2.1. На объектах муниципального жилого фонда - за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района.

2.2. На объектах муниципального нежилого фонда - за счет средств балансодержателя или арендатора по договору.

2.3. На объектах иных форм собственности - за счет средств собственников объектов недвижимости.

3. В соответствии с действующими СНиП 23-05-95 организация установки указателей с названиями улиц и номеров домов требует утверждения следующих образцов:

3.1. Указателей улиц и конкретных объектов в виде отдельно стоящей световой панели.

3.3. Указателей улиц и номерных знаков с применением светоотражающей пленки на отдельно стоящей стойке для применения на участках с густой растительностью, закрывающей первые этажи зданий и сооружений.

3.4. Указателей улиц и номерных знаков в виде световых панелей для установки на зданиях и сооружениях, с возможностью установки различных типоразмеров в зависимости от величины улицы и сооружения.

3.5.Размер и цвет указателей улиц и номерных знаков и размер, и цвет шрифта.